南京鼓楼医院集团安庆市石化医院电梯采购项目市场调研公告

为进一步优化我院就医环境，提升医疗服务保障能力，我院计划对部分电梯进行采购。为确保采购需求的合理性及价格的公允性，现面向社会公开开展市场调研活动。本次调研旨在广泛征集相关产品的技术参数、配置方案及市场报价，为后续正式采购提供依据。欢迎符合资质条件的供应商积极参与报名。具体事项公告如下：

一、 项目概况与采购需求

- 项目名称：南京鼓楼医院集团安庆市石化医院电梯采购项目

- 调研内容：本次拟采购电梯共计3台，具体参数需求如下（供应商可根据实际情况提供优于以下参数的配置方案）：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲客梯 | 1、项目位置：住院部综合楼西梯 2、层站：10层 10站 3、载重(KG)：1000 4、提升高度：现场实际勘测 5、速度：≥1.0m/s | 1台 | 工业 | 是 |  |
| 2 | ▲医梯 | 1、项目位置：住院部综合楼南梯 2、层站：10层 10站 3、载重(KG)：1600 4、提升高度：现场实际勘测 5、速度：≥1.0m/s | 1台 | 工业 | 是 |  |
| 3 | ▲医梯 | 1、项目位置：综合楼北楼 2、层站：4层 4站 3、载重(KG)：1600 （旁开门） 4、提升高度：现场实际勘测 5、速度：≥1.0m/s | 1台 | 工业 | 是 |  |

注：以上数量为预估，最终采购数量以正式招标文件为准。

- 报价包含内容：报价应包含电梯的设计、制造、包装、运输、保险、安装、调试、验收、首次检验费、培训费、质保期内的维保费以及税金等全部费用。

二、 供应商资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照，经营范围包含本次调研设备的销售、安装及维保等相关内容。

- 生产商资格要求：须具备中华人民共和国特种设备生产许可证（含电梯制造、安装、修理）。

- 代理商资格要求：若为代理商参与，须提供生产厂家针对本项目的唯一授权书，以及代理商自身的特种设备安装改造维修许可证。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内在经营活动中无重大违法记录。

- 本项目不接受联合体报名。

三、 报名需提交的资料

请各参与供应商按以下顺序将资料装订成册，并加盖单位公章：

- 市场调研确认函（见附件，需注明项目名称、联系人及电话）。

- 营业执照、法定代表人身份证复印件；委托代理人参与的，需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件。

- 特种设备生产许可证（制造、安装、修理）复印件。

- 厂家针对本项目的授权书（代理商提供）。

- 产品技术配置清单及详细参数说明（重点阐述针对医院场景的感控、平稳性、智能化等配置优势）。

- 业绩证明材料（提供近两年内安徽省内或同级别医院类似项目的中标通知书或销售合同复印件至少2份）。

- 售后服务承诺（包括但不限于安装调试周期、质保期时长、应急响应时间、驻点服务方案等）。

四、 报名方式及时间安排

- 报名时间：2026年5月22日起至2026年5月29日。

- 报名地点：南京鼓楼医院集团安庆市石化医院行政办公楼A412办公室。

联系电话：祝工  0556-5376337

五、 特别声明

- 本次公告仅为市场调研推介，不代表任何正式的采购承诺或招标行为。

- 我院将对各供应商提交的资料进行综合评估，调研结果将作为后续编制正式采购文件的重要参考。

- 各供应商应对提交资料的真实性负责，如有弄虚作假，一经查实将取消参与资格并列入我院采购黑名单。